**ПЛАН**

 **проведения планово-профилактических работ по**

**очистке светильников, осмотра и ремонта сети освещения**

 Для соблюдения норм освещенности учебных и других помещений университета и руководствуясь п.2.12.12 ПТЭЭП, проводить следующие мероприятия:

1. Осмотр и очистку светильников сети освещения от пыли и грязи проводить 2 раза в год в период зимних и летних каникул февраль, август месяц.
2. Осмотр светильников, а при необходимости их чистку, также производить в ходе работ в порядке текущей эксплуатации при замене неисправных ламп, стартеров, дросселей и плафонов.
3. Осмотр сети освещения производить регулярно при работах в порядке текущей эксплуатации, а ремонт и замену внутренней сети освещения при капитальном ремонте учебных помещений по плану отдела капитального строительства.
4. Плановый осмотр и измерение сопротивления изоляции осветительной сети корпусов производить не реже 1 раза в три года по плану ответственного за электрохозяйство университета, согласованному с соответствующими органами надзора.