Таблица 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НЕОБХОДИМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**НА ОБЪЕКТАХ РГПУ им. А.И. ГЕРЦЕНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделение университета, адрес** | **Помещение** | **Виды работ** |
| Факультет физики | 3 корпус, 3 этаж, ауд. 53, 64, 62, 49, 48, 65 | Первоочередные: Замена окон, светильников, напольного покрытия, радиаторов отопления. |
| наб.р.Мойки, 48-52 | 3 корпус 2 этаж ауд.44 | Необходимы также электротехнические, сантехнические работы, косметический ремонт. |
|  | 1 корпус 5 этаж - астрономическая площадка и фотолаборатория |  |
|  | 2 корпус 3 этаж учебные лаборатории 355, 356, 357 |  |
| Институт экономики и управления | Корпус 6 | Замена центральной входной двери, диагностика состояния штукатурного слоя потолка под навесными потолками |
| наб.р.Мойки, 48-52 | 6 корпус 2 этаж | Восстановление охранной сигнализации помещений. |
|  | 6 корпус 1 этаж | ремонт канализации в женском туалете |
|  | кабинет 2,3 (деканат) | замена дверей с установкой доводчиков; |
|  | ауд.32 | ремонт или замена двери |
|  | каб. 1к | Замена стекла в стеклопакете |
|  | пом.35б 2 этаж | Косметический ремонт |
| Институт физической культуры и спорта, Лиговский пр., 275 | ауд.405,406 и 503 | Установка охранной сигнализации для сохранности дорогостоящего оборудования |
|  | МОП | косметический ремонт |
| наб.р.Мойки, 48 | спортивные залы | капитальный ремонт |
| Геостанция "Железо" | спортивные объекты; жилые помещения | реконструкция, ремонт оборудования; восстановление бытовых условий |
| Факультет биологии Агробиостанция п. Вырица | Агробиостанция п. Вырица корпус 1,2,3 | капитальный ремонт с подведением инженерных сетей |
| Факультет биологии | Спортивные площадки по Л.Шмидта, д.12 | реконструкция |
| наб.р.Мойки, 48-52 | 3 корпус 4 этаж ауд. 69 | замена окна |
|  | 3 корпус 4 этаж ауд. 83,86,93 | косметический ремонт |
|  | 3 корпус 4 этаж, коридор | замена напольного покрытия |
| Факультет химии | 3 корпус ауд.253 корпус 2 (передается факультету физики) | косметический ремонт |
| наб.р.Мойки, 48-52 | 3 корпус ауд.44,262,30,31 | комплексный ремонт (модернизация – создание лекционной аудитории) и оснащение мебелью |
|  | 3 корпус  уч.лаборатории №№ 23,24, 19, 17,18, 35, 32, 16 | Модернизация (объединение лаб.23,24)  капитальный ремонт |
|  | 13 корпус  2 этаж лаб.10 и 9,4, 5,6,7, 20,23,24  1 этаж лаб.108-112,116,118-120, а также 2 и 5 | Канализация (замена фановых труб), водоснабжение, подключение всех помещений к горячему водоснабжению |
|  | 13 корпус 2 этаж научно-исслед.лаборатории №№ 9,7,6,5,4,22 | капитальный ремонт |
|  | 3 корпус 1 этаж научно-исслед.лаборатории №№ 116,117,110-115,118, 119  109 – стеклодувная лаборатория |  |
|  | 13 корпус в целом | Замена 20 окон;замена сантехники в туалете 1 этажа; замена дверей запасного пожарного выхода  Ремонт водопроводных труб в подвале;  Ремонт входной двери, холла, коридоров 1 этажа с помещением вахтеров |
| Юридический факультет | корпус 20 | замена окон, напольного покрытия, входных и внутренних дверей, замена сантехнических приборов, косметический ремонт в аудиториях и помещениях по согласованию с руководством факультета  Оборудование входа и контрольно-пропускной системы для социально незащищенных граждан в цокольном этаже |
| наб.р.Мойки 48 |  |  |
| Факультет безопасности жизнедеятельности | 2 этаж компьют.классы 45, 45б, 45в, каб.76 | Замена окон, косметический ремонт |
| пр.Стачек, д.30 | Актовый зал | Косметический ремонт |
|  | 2 этаж пом.54,78,49,85,62, 53,61, 63, 70, 71, 73, 75, 79, 81,89, 64,72,80 | замена окон |
| Институт компьютерных наук и технологического образования | 2 корпус ауд.254,256,257 | ремонт и частичная реконструкция |
| наб.р.Мойки, 48 |  |  |
| Вознесенский, 39 | электрощитовая, теплоцентр, лестница и рекреация | Косметический ремонт |
|  | ауд.217, 227, 227 а ,306,311,312,315,316,317 | ремонт с заменой окон |
| Факультет изобразительного искусства | 6 корпус 2 этаж ауд.23,24 | Косметический ремонт |
| наб.р.Мойки 48-52 | 6 корпус мастерская 46 | изготовление стеллажей для хранения фонда |
|  | 6 корпус эстампная мастерская 56 | установка приточно-вытяжной вентиляции (применяются кислоты и пр.реагенты класса вредности 3.1) |
| Институт педагогики и психологии | 11 корпус, каб.1,3,7,9а,11, 11г, 11 д,12, 13, 23,24а,26,36,39 | ремонт, в последнем - замена напольного покрытия |
| наб.р.Мойки 48-52 | буфет | замена окон |
| Факультет социальных наук | корпус 20: ауд.206, 213, 219, 310,311,312, 314, 315, 317 | косметический ремонт |
| наб.р.Мойки 48-52 | ауд.301,304,305,307 |  |
|  | центральная лестница, туалеты на 2 и 3 этажах |  |
|  | ауд.306 | монтаж приобретенного факультетом оборудования |
| Факультет географии | 12 корпус |  |
| наб.р.Мойки 48-52 | коридор 1 этаж, ауд.№ 5 | напольное покрытие, потолки |
|  | 2 этаж ауд.15,17, 22, 28 | ремонт |
|  | 1 и 2 этаж | косметический ремонт с заменой окон |
| Институт народов Севера | 3 этаж холл, ауд.125,127 | косметический ремонт с заменой окон и напольного покрытия |
| пр.Стачек, д.30 | 4 этаж ауд.168,169,171,173 |  |
| Институт философии человека и  Институт дефектологического образования и реабилитации М.Посадская, 26 | Актовый зал, спортивный зал, главная лестница, кровля, входная дверь,  коридор 2 этаж  ворота во двор  ауд.202,211-213,215 Ин-та дефектолог.обр.  Ауд.301,304,322,113 Ин-та философии | срочный косметический ремонт ( в связи о 100-летием института в 2018 г.)  ремонт кровли, замена входной двери,  обработка от грибка  установка дистанционного  закрывающего механизма  Косметический ремонт |
| Выборгский филиал | Здание общежития и учебный корпус | ремонт кровли, сантехнические, электромонтажные работы |
|  | Спортзал | текущий ремонт |
|  | Чердак | обработка огнезащитным составом |
|  |  | Установка ограждения по периметру территории |
| Факультет русского языка как иностранного | Учебный корпус | Установка пропускной системы, системы видеонаблюдения, автоматических ворот, ремонт фасада, устройство тамбура, установка второй входной двери, ремонт отопительной системы в подвале |
| Лиговский пр., 46 | Территория | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство, обрезка деревьев |
| Филологический факультет | 2 этаж, тридцать две аудитории | замена окон, осветительных приборов; оснащение лестниц перилами, ремонт ряда аудиторий, организация буфета |
| 1 линия, 52 |  |  |
| Институт детства  Московский пр.,80 | 4 этаж коридор 2-й лестницы  Помещение на 1 этаже для детского сада  2 этаж ауд.18,19,20;  1 этаж буфет, гардероб | Косметический ремонт |
| Факультет математики  Наб.р.Мойки, 48 | 1 корпус | Проблем нет, кроме замены окон и отопления |
| Институт иностранных языков  Наб.р.Мойки,48-52 | 10 и 14 корпус аудитории и вспомогательные помещения | Комплексный ремонт |
| Фундаментальная библиотека им. Императрицы Марии Федоровны  Наб.р.Мойки,48-52 | 5 корпус 1 этаж | Замена окон  Замена батарей  Косметический ремонт отдельных помещений  Создание противокражной системы  Завершение монтажа противопожарной системы |
|  | 12 корпус 1 этаж | Установка окон  Ремонт напольного покрытия  Ремонт потолка |
|  | 14 корпус 1 этаж | Установка окон  Замена светильников |
|  | 20 Корпус | Замена окон  Ремонт пола в туалетном помещении  Частичная замена светильников  Косметический ремонт  Установка доводчика на входную дверь  Обработка стен антигрибковым средством |
| В.О. 1 линия,52 | Помещение книгохранилища | Замена проводки  Косметический ремонт  Установка стеллажей |
| М.Посадская,26 2 | 2 этаж  Помещение книгохранилища и читального зала | Косметический ремонт  Замена окон  Установка дополнительных светильников в чит.зале |
| Пр.Стачек,30 | 2 этаж | Замена окон |
| Каховского,2 | 2 этаж | Замена окон  Косметический ремонт |
| Институт музыки, театра и хореографии  Каховского, 2 | Вход в здание | Установка металлоискателя для обеспечения безопасного прохода посетителей творческих мероприятий |
| Студенческий дворец культуры | помещения клуба | замена окон и напольного покрытия |
| наб.р.Мойки, 48-52 | вход, дискуссионный зал и Голубой зал | покраска дверного и оконного проемов |
| 4 корпус | 1 этаж | ремонт металлопластиковых окон |